日照三鼎环保科技有限公司

火灾爆炸现场处置应急演练方案

安环部

2024年12月

火灾爆炸现场处置应急演练方案

- 演练时间：

- 2024年 12月31日

- 演练地点：

- 危险废物暂存库

- 演练目的：

为检验员工对应急预案的掌握情况及应急器械的熟练度，提高员工事故应急处置能力，及时有效的把事故消灭在萌芽状态，最大限度降低事故损失，使生态环境安全得到保障，特制定本次演练方案。

- 参与人员:

- 现场应急处置小组

- 组 长：现场负责人

- 成 员：现场当班员工

- 现场应急处置小组职责：

- （1）在现场应急小组组长的统一指令下，做好应急现场的抢险处置工作；

- （2）接到指令后，迅速合理安排小组人员进行应急处置工作；

- （3）在执行应急处置之前，组长检查各人员的劳保配备、穿戴情况；

- （4）小组成员必须服从组长安排，科学合理的实施事故处置工作；

- 六、事故原因：

模拟废矿物油等可燃性危废在储存或使用过程中因操作不慎、防范不当，遇明火或高温引发火灾爆炸事故。

- 七、演练具体步骤

- 1、中控室发现危险废物暂存库红外温控系统发出高温报警，监控中发现明火并发生爆炸，立即向现场负责人王泳霖报告，并做好记录。

- 2、王泳霖组织当班人员赶赴现场，控制事故的发展，组织人员撤离、疏散，设立警戒线,避免无关人员进入事件发生区域。

- 隔离可燃物，将火灾事故周边的可燃物进行清理，防止爆炸事故蔓延。

- 3、现场负责人王泳霖根据事故事态发展，当公司处置不能满足要求时及时拨打119消防报警电话有人受伤情况及时拨打120急救电话，寻求救助。

- 事故报警应使用普通话，简明扼要、语速平稳、清晰。报告事故概况。向应急管理局、生态环境局等主管部门进行报告事故报告基本内容:

- (1)事故发生时间、地点、部位等;

- (2)事故的简要经过、伤亡情况、伤害程度、涉及范围等；

- (3)事故发生原因的初步判断;

- (4)事故发生后已采取的措施及当前事故抢险情况等

- (5)需要有关部门和单位协助事故抢救和处理的其他有关事

- (6)事故报告人、报告时间、联系方式等

- 4、险情排除时，清点人数，清理现场。

- 八、注意事项

- (1)应急处置时应注意，防止事故扩大。

- (2)应首先确保现场处置人员的安全，不具备救援条件时，切勿盲目施救造成事故扩大。

- (3)根据事故现场情况及事态发展，确定是否扩大响应，是否请求上级支援。