日照三鼎环保科技有限公司

火灾爆炸现场处置应急演练记录

演练开始前，员工集合并由公司总经理王泳霖宣布本次演练注意事项及演练步骤：

2024年12月31日早上9:00日照三鼎环保科技有限公司火灾爆炸现场处置应急演练由王泳霖宣布正式开始。

模拟废矿物油等可燃性危废在储存或使用过程中因操作不慎、防范不当，遇明火或高温引发火灾爆炸事故。

中控室发现危险废物暂存库红外温控系统发出高温报警，监控中发现明火并发生爆炸，立即向现场负责人王泳霖报告，并做好记录。

王泳霖接到通报后立即启动应急预案，组织当班人员赶赴现场，控制事故的发展，组织人员撤离、疏散，设立警戒线,避免无关人员进入事件发生区域。隔离可燃物，将火灾事故周边的可燃物进行清理，防止爆炸事故蔓延。

现场负责人王泳霖根据事故事态发展，当公司处置不能满足要求时及时拨打119消防报警电话有人受伤情况及时拨打120急救电话，寻求救助。

演练结束，由本次演练现场处置小组组长对本次事故应急处置过程进行总结点评：