应急预案演练记录

应预演04

| 预案名称 |  | 火灾爆炸现场处置应急演练、火灾事故突发环境事件现场处置应急演练 |  |  | 演练地点 |  | 危废暂存库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 组织部门 |  | 污水车间 | 总指挥 | 赵夫成 | 演练时间 |  | 2024.12.31 |
| 参加部门 和单位 |  | 危废暂存库、全体员工 |  |  |  |  |  |
| 演练类别 |  | ■实际演练 □桌面演练 □提问讨论式演练 - 全部预案 ■部分预案 |  |  |  | 实际演练部分： 初期火灾扑救、事故疏散撤离、灭火器使用 |  |
| 存在问题 |  | 演练过程中员工未规范佩戴防护用具 |  |  |  |  |  |
| 改进措施 |  | 加强应急演练防护用具佩戴方面的学习，多组织几次实战演练。在实践中提升应急处置能力。 |  |  |  |  |  |
| 预案适宜性充分性评审 |  | 适宜性：■全部能够执行 □执行过程不够顺利 □明显不适宜 充分性：■完全满足应急要求 □基本满足需要完善 □不充分，必须修改 |  |  |  |  |  |
| 演练效果评审 | 人员到位情况 | □迅速准确 ■基本按时到位 □个别人员不到位 □重点部位人员不到位 □职责明确，操作熟练 ■职责明确，操作不够熟练 □职责不明，操作不熟练 |  |  |  |  |  |
|  | 物资到位情况 | 现场物资：■现场物资充分，全部有效 □现场准备不充分 □现场物资严重缺乏 个人防护：□全部人员防护到位 ■个别人员防护不到位 □大部分人员防护不到位 |  |  |  |  |  |
|  | 协调组织情况 | 整体组织：□准确、高效 ■协调基本顺利，能满足要求 □效率低，有待改进 抢险组分工：□合理、高效 ■基本合理，能完成任务 □效率低，没有完成任务 |  |  |  |  |  |
|  | 实战效果评价 | ■达到预期目标 □基本达到目的，部分环节有待改进 □没有达到目标，须重新演练 |  |  |  |  |  |
|  | 外部支援部门和协作有效性 | 报告上级： ■报告及时□联系不上 消防部门： □按要求协作□行动迟缓 医疗救援部门： □按要求协作□行动迟缓 周边政府撤离配合： □按要求配合□不配合 |  |  |  |  |  |
| 总结 |  | 通过演练，提高了工作人员在突发紧急情况下的快速反应和实战技能，培养了遇险遇急情况下人员相互协作、互帮互助的应急意识，积累了处理紧急事故的实战经验 |  |  |  |  |  |

记录人：   赵夫成                                           时间： 2024.12.31